## COMPUTO ESECUTIVO VIA VICO
Realizzazione nuovo Centro Medico Legale dell'Area Metropolitana Milanese
VOCE | COD. ARTICOLO | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | QUANTITÀ |  | UNITA' DI MISURA | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE
[6 empty] | PARZIALE | TOTALE
|  | LAVORI: LOTTO 1 | AMBULATORI MEDICI PIANI TERRA E PRIMO LATO VIA VICO 1
1 |  | ALLESTIMENTO di cantiere, delimitazione dell'area operativa esterna con recinzione mobile munita di appositi accessi, posto in posizione laterale al cortile interno dell'isolato, con fornitura e posa di pannelli protettivi durante le fasi di lavorazione, ed opportunamente fissati, relativo box con servizi a norma, e contenimento di attrezzature e materiali di lavorazioni, oneri per allacciamento temporaneo alla rete elettrica cittadina, più fornitura e sistemazione di segnaletica esterna di sicurezza in tutte le fasi lavorative, ivi compresi spostamenti del tutto per eventuali imprevisti nelle lavorazioni, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. |  |  |  |  | 1 | cad | 9000 | 9000
2 |  | Costruzione di impalcato di sostegno per dispositivo di scarico di materiali di risulta con tubone in pvc a norma, diretto su automezzo di trasporto, più divisorio temporaneo di protezione al piano terra per le polveri ed eventuali schegge di materiali durante le operazioni di scarico, con operazione di spruzzamento di acqua se necessaria durante le operazioni di carico su automezzo, ivi comprese le protezioni del muro di appoggio dello stesso dispositivo di scarico. |  |  |  |  | 1 | cad | 1500 | 1500
3 |  | Smaltimento di materiali vari non classificabili come terre bianche provenienti da ambienti interni allo stabile ed oggetto dei lavori, posti ai piani interrato terra e primo, ivi compresi gli oneri di carico su automezzo, trasporto a discarica con appositi mezzi ed oneri alla discarica autorizzata al ricevimento di materiali comunque non pericolosi. Relativo al LOTTO 1 |  |  |  |  | 1 | cad | 9000 | 9000
4 |  | DEMOLIZIONE massetti di spessore compreso tra 0 e 4 cm Esclusa discarica, ass. murarie, carico su mezzo e trasporto
|  | AMBIENTE 1 PIANO TERRA |  |  |  |  | 490.71 | mq
|  | AMBIENTE 1 PIANO PRIMO |  |  |  |  | 562.54 | mq
[7 empty] | 1053.25 | mq | 9.9 | 10427.175
5 |  | DEMOLIZIONE massetti di spessore >4 cm (a cm) (sp=5cm P1^ e sp=10cm PT)Esclusa rimozione linoleum…..(euro 1,86 per ogni cm di spessore)
|  | AMBIENTE 1 PIANO TERRA |  |  |  |  | 490.71 | mq | 11.5 | 5643.165
|  | AMBIENTE 1 PIANO PRIMO |  |  |  |  | 562.54 | mq | 23 | 12938.42
6 |  | RIMOZIONE pavimenti in gomma o vinile Esclusa discarica
|  | AMBIENTE 1 PIANO TERRA |  |  |  |  | 490.71 | mq
|  | AMBIENTE 1 PIANO PRIMO |  |  |  |  | 562.54 | mq
|  | DETRAZIONE PAVIMENTI BAGNI e PALESTRA PIANO PRIMO |  |  |  |  | -142.28 | mq
|  | DETRAZIONE PAVIMENTI BAGNI PIANO TERRA |  |  |  |  | -97.83 | mq
[7 empty] | 813.14 | mq | 4 | 3252.56
7 |  | RIMOZIONE di pavimenti interni e lastre in marmo sotto vetrine esterne su strada, compreso abbassamento al piano di carico, escluso il sottofondo, il carico e il trasporto alle discariche
|  | LASTRE SOTTO VETRINE LATO VIA VICO (2,42+3,35+3,25+3,3+3,25); h=50+30CM) | 15.57 | 0.8 |  |  | 12.456 | mq
|  | PAVIMENTI BAGNI E AMBULATORI PIANO TERRA |  |  |  |  | 97.83 | mq
|  | PAVIMENTI BAGNI - AMBULATORI e PALESTRA PIANO PRIMO |  |  |  |  | 142.28 | mq
[7 empty] | 252.566 | mq | 14.29 | 3609.1681
8 |  | DEMOLIZIONE muri interni Escluso carico su mezzo e discarica
|  | BALCONE P.T. PER FORMAZIONE RAMPA | 11.6 |  | 1.2 |  | 13.92 | mq
|  | PIANO TERRA muri interni H1 | 75.21 |  | 3.64 |  | 273.7644 | mq
|  | PIANO TERRA muri interni H3 | 9.6 |  | 3.48 |  | 33.408 | mq
|  | PIANO TERRA muri interni H4 | 42.77 |  | 4.55 |  | 194.6035 | mq
|  | PIANO PRIMO muri interni H11 | 149.34 |  | 3.2 |  | 477.888 | mq
|  | PIANO PRIMO muri interni H13 | 9.6 |  | 2.98 |  | 28.608 | mq
[7 empty] | 1022.1919 | mq | 10 | 10221.919
9 |  | TAGLIO A SEZIONE di tavolati interni ed esterni, compreso abbassamento al piano di carico escluso opere provvisionali, per spessori fino a 12 cm
|  | PORTA SU SCALA CONDOMINIALE | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 4.5
|  | MODIFICA SERRAM. SU BALCONE | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 4 | 12
|  | APERTURA PORTA SU PASSO CARRAIO | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 3 | 10.5
|  | APERTURA PORTA SOPRA SCALA INTERNA | 1.2 | 0.15 | 2.5 | 2 | 6
|  | ALLARGAMENTO VANO PORTA ESTERNA | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 2 | 1.5
|  | VANO PORTA SU SCALA CONDOMINIALE | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 3 | 9
[7 empty] | 43.5 | mq | 18.6 | 809.1
10 |  | DEMOLIZIONE di controsoffitti Escluso carico, discarica e op. provvis.
|  | AREA 6,46+6,64 |  |  |  |  | 13.1 | mq
|  | AREA 6,46+6,68 |  |  |  |  | 13.14 | mq
[7 empty] | 26.24 | mq | 9.72 | 255.0528
11 |  | RIMOZIONE serramenti in legno, ferro e vetro ad esclusione dei cassonetti per le tapparelle presenti, compreso abbassamento al piano di carico, escluso opere provvisionali e trasporto a discariche
|  | PORTE DA RIMUOVERE | pt | 0.9 | 2.2 | 21 | 41.58 | mq
|  |  | pt | 0.7 | 2.2 | 8 | 12.32 | mq
|  |  | pt | 0.8 | 2.2 | 2 | 3.52 | mq
|  | VETRINE INTERNE | pt | 6.65 | 2 | 1 | 13.3 | mq
|  | VETRATE GRANDI N.2 hm=4,10m | pt | 6.03 | 4.1 | 1 | 24.723 | mq
|  | INFISSI LATO VIA VICO | pt |  |  |  | 48.21 | mq
|  | PORTE ESTERNE | pt | 1.1 | 2.2 | 1 | 2.42 | mq
|  | INFISSI SU CORTILE | pt |  |  |  | 20.49 | mq
|  | INFISSI SU RETRO | pt |  |  |  | 23.25 | mq
|  | PORTE DA RIMUOVERE | P1^ | 0.9 | 2.2 | 28 | 55.44 | mq
|  |  | P1^ | 0.7 | 2.2 | 10 | 15.4 | mq
|  |  | P1^ | 0.8 | 2.2 | 2 | 3.52 | mq
|  | VETRINE INTERNE | P1^ | 1 | 2 | 1 | 2 | mq
|  | VETRATE GRANDI N.1 | P1^ | 2.85 | 3.12 | 1 | 8.892 | mq
|  | INFISSI (VETRATA CONTINUA) LATO VIA VICO | P1^ | 64.6 |  | 2 | 129.2 | mq
|  | PORTA ESTERNA | P1^ | 0.8 | 2.2 | 1 | 1.76 | mq
|  | INFISSI SU CORTILE | P1^ |  |  |  | 25.41 | mq
|  | INFISSI SU RETRO | P1^ |  |  |  | 28.38 | mq
[7 empty] | 459.815 | mq | 21.07 | 9688.302
12 |  | RIMOZIONE per sostituzione di tapparelle ai piani terra e primo nello stesso tipo delle esistenti, escluso carico, trasporto ed oneri a discarica
|  | INFISSI SU CORTILE | pt |  |  |  | 23.94 | mq
|  | INFISSI SU RETRO | pt |  |  |  | 27.9 | mq
|  | VETRATE SOPRA CASSONETTI | pt |  |  |  | 11.66 | mq
|  | INFISSI (VETRATA CONTINUA) LATO VIA VICO | P1^ |  |  |  | 0 | mq
|  | INFISSI SU CORTILE | P1^ |  |  |  | 30.06 | mq
|  | INFISSI SU RETRO | P1^ |  |  |  | 33.03 | mq
[7 empty] | 126.59 | mq | 23.66 | 2995.1194
13 |  | RIMOZIONE per sostituzione di CLER metalliche al piano terra nello stesso tipo delle esistenti
|  | INFISSI LATO VIA VICO | pt |  |  |  | 60.65 | mq
|  | GRIGLIE SOPRA CASSONETTI | pt |  |  |  | 11.66 | mq
[7 empty] | 72.31 | mq | 20.7 | 1496.817
14 |  | RIMOZIONE rivestimenti interni compresa malta di ancoraggio, abbassamento al piano di carico, escluso carico e trasporto alle discariche.
|  | BAGNO B1 | 8.55 |  | 2.2 | 1 | 18.81 | mq
|  | BAGNO B2 | 6.1 |  | 2.2 | 6 | 80.52 | mq
|  | BAGNO B3 | 5.45 |  | 2.2 | 1 | 11.99 | mq
|  | BAGNO B4 | 4.9 |  | 2.2 | 1 | 10.78 | mq
|  | BAGNO B5 | 7.65 |  | 2.2 | 1 | 16.83 | mq
|  | BAGNO B1 | 8.55 |  | 2.2 | 1 | 18.81 | mq
|  | BAGNO B2 | 6.1 |  | 2.2 | 6 | 80.52 | mq
|  | BAGNO B3 | 10.75 |  | 1.6 | 1 | 17.2 | mq
|  | BAGNO B4 | 5.4 |  | 2.2 | 1 | 11.88 | mq
|  | BAGNO B5 | 9.47 |  | 2.2 | 1 | 20.834 | mq
|  | BAGNO B6 | 5.08 |  | 2.2 | 1 | 11.176 | mq
|  | BAGNO B7 | 5.42 |  | 2.2 | 1 | 11.924 | mq
|  | BAGNO B8 | 5.42 |  | 2.2 | 1 | 11.924 | mq
|  | BAGNO B9 | 9.32 |  | 2.2 | 1 | 20.504 | mq
|  | BAGNO B10 | 7.65 |  | 2.2 | 1 | 16.83 | mq
|  | BAGNO B11 | 6.8 |  | 2.2 | 1 | 14.96 | mq
|  | BAGNO B12 | 8.54 |  | 2.2 | 1 | 18.788 | mq
[7 empty] | 394.28 | mq | 6.91 | 2724.4748
15 |  | SCROSTAMENTO di intonaci interni e/o copriferro in parti c.a. fino al vivo della muratura e/o dei ferri, compreso abbassamento al piano di carico, escluso carico e trasporto alle discariche. |  | LATI
|  | PILASTRI ESTERNI n.6 lotto1 | 0.55 | 3 | 4.55 | 6 | 45.045 | mq
|  | piano terra | 72.53 |  | 3.64 |  | 264.0092 | mq
|  | piano terra | 55.91 |  | 3.64 |  | 203.5124 | mq
|  | piano terra | 22.33 |  | 4.55 |  | 101.6015 | mq
|  | piano primo | 66.61 |  | 3.2 |  | 213.152 | mq
|  | piano primo | 66.44 |  | 3.2 |  | 212.608 | mq
|  | piano primo | 28.68 |  | 3.2 |  | 91.776 | mq
[7 empty] | 1131.7041 | mq | 14.29 | 16172.0516
16 |  | RIMOZIONE apparecchi sanitari, compreso abbassamento al piano di carico, escluso carico e trasporto alle discariche.
|  | AMBULATORI |  |  |  |  | 7 | cad
|  | BAGNO B1 |  |  |  |  | 2 | cad
|  | BAGNO B2 |  |  |  |  | 12 | cad
|  | BAGNO B3 |  |  |  |  | 3 | cad
|  | BAGNO B4 |  |  |  |  | 2 | cad
|  | BAGNO B5 |  |  |  |  | 0 | cad
|  | AMBULATORI |  |  |  |  | 11 | cad
|  | BAGNO B1 |  |  |  |  | 2 | cad
|  | BAGNO B2 |  |  |  |  | 12 | cad
|  | BAGNO B3 |  |  |  |  | 3 | cad
|  | BAGNO B4 |  |  |  |  | 0 | cad
|  | BAGNO B5 |  |  |  |  | 2 | cad
|  | BAGNO B6 |  |  |  |  | 1 | cad
|  | BAGNO B7 |  |  |  |  | 1 | cad
|  | BAGNO B8 |  |  |  |  | 1 | cad
|  | BAGNO B9 |  |  |  |  | 0 | cad
|  | BAGNO B10 |  |  |  |  | 3 | cad
|  | BAGNO B11 |  |  |  |  | 3 | cad
|  | BAGNO B12 |  |  |  |  | 0 | cad
[7 empty] | 65 | cad | 68.15 | 4429.75
17 |  | FORMAZIONE di cavedi per bagni (1 per ogni gruppo nuovi bagni), con apertura di fori nei solai, inserimento di braghe, e ricoprimento con carter metallici o con costruzione di false pareti o controsoffitti di contenimento al piano sottostante, ivi compresi materiali, smaltimenti e uso attrezzature idonee
|  | PIANO TERRA |  |  |  |  | 3 | cad
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  | 4 | cad
[7 empty] | 7 | cad | 900 | 6300
18 |  | RIMOZIONE zoccolini interni compreso abbassamento al piano di carico,escluso carico e trasporto alle discariche,in legno o plastica,
|  | PIANO TERRA | 350.95 |  |  |  | 350.95 | ml
|  | PIANO PRIMO | 408.51 |  |  |  | 408.51 | ml
[7 empty] | 759.46 | ml | 1.43 | 1086.0278
19 |  | RIMOZIONE di Vecchi termosifoni, più relative canalizzazioni fino alle colonne montanti compresi carico trasporto e discarica 26 + 28 |  |  |  |  | 54 | cad | 75 | 4050
26 + 28 piani terra e primo
20 |  | RIMOZIONE di lattonerie varie, canaline esterne su muri ed interruttori impiantistici posizionati su pareti, compresi accessori di fissaggio, e abbassamento al piano di carico dell'automezzo, escluso opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche. Su entrambi i piani
|  | BONIFICA DA CAVI E CANALINE PRESENTI SUI SOFFITTI E NELLE PARETI PIANO TERRA |  |  |  |  | 1 | corpo
|  | BONIFICA DA CAVI E CANALINE PRESENTI SUI SOFFITTI E NELLE PARETI PIANO PRIMO |  |  |  |  | 1 | corpo
[7 empty] | 2 | corpo | 2000 | 4000
21 |  | RIMOZIONE di vecchia rete di scarico servizi e di adduzione acqua fredda e calda fino alle colonne montanti, compreso abbassamento al piano di carico , escluso carico e trasporto alle discariche (6 giorni in coppia)
|  | PIANI TERRA E PRIMO per servizi eliminati (n.47+63) x 5m di distanza |  |  |  |  | 550 | ml | 2.98 | 1639
22 |  | Rimozione di pietre tipo ceppo lombardo poste a rivestimento dei pilastri esterni, e accatastamento delle stesse in cantiere secondo disposizioni della d.l. per l'eventuale recupero e reimpiego delle stesse, oltre all'eventuale integrazione di parti rotte con pietre nuove dello stesso tipo (a pilastro: 1 ora x 2 persone per la rimozione e accatast., comprese opere provvisionali,) (N.6PILASTRI) |  |  |  |  | 1 | corpo | 900 | 900
23 |  | Asportazione di materiale inconsistente fino al rinvenimento delle armature eventualmente da passificare, esclusa passificazione e trattamenti successivi, con carico trasporto e onere a discarica per ogni pilastro |  |  |  |  | 6 | cad | 30 | 180
24 |  | RIMOZIONE di ringhiera della scala interna e ringhiera di balcone esterno demolito per formazione rampa per diversamente abili ivi compreso il carico, trasporto su automezzo e compenso a discarica |  |  |  |  | 1 | corpo | 800 | 800
25 |  | NOLO di ponteggio interno eseguito con materiale esistente in cantiere per altezza del vano fino a 4 metri,compresi sfrido..fino a 60 giorni per smontaggio impianti alti e controsoffitti |  |  | 0.9 | 1053.25 | 947.925 | mq | 11.45 | 10853.7413
CARICO, TRASPORTO, DISCARICHE
26 |  | TRASPORTO di materiali di qualsiasi naturadall'interno all'esterno del fabbricato a mezzo di secchi o carriole, compreso carico e scarico a mano
|  | 4 |  |  | 0.04 | 1053.25 | 42.13 | mc
|  | 5 |  |  | 0.01 | 490.71 | 4.9071 | mc
|  | 5bis |  |  | 0.01 | 562.54 | 5.6254 | mc
|  | 7 |  |  | 0.03 | 252.566 | 7.577 | mc
|  | 8 |  |  | 0.12 | 1022.1919 | 122.663 | mc
|  | 9 |  |  | 0.12 | 43.5 | 5.22 | mc
|  | 10 |  |  | 0.3 | 26.24 | 7.872 | mc
|  | 14 |  |  | 0.04 | 394.28 | 15.7712 | mc
|  | 15 |  |  | 0.02 | 1131.7041 | 22.6341 | mc
|  | 16 |  |  | 0.4 | 65 | 26 | mc
|  | 17 |  |  | 0.25 | 7 | 1.75 | mc
|  | 27 (1,25x4x0,04) |  |  | 0.2 | 4 | 0.8 | mc
|  | 6 |  |  | 0.005 | 813.14 | 4.0657 | mc
|  | 11 |  |  | 0.08 | 459.815 | 36.7852 | mc
|  | 12 |  |  | 0.06 | 126.59 | 7.5954 | mc
|  | 13 |  |  | 0.03 | 72.31 | 2.1693 | mc
|  | 18 |  |  | 0.0015 | 759.46 | 1.1392 | mc
|  | 20 |  |  | 0.5 | 2 | 1 | mc
|  | 26 (47x0,5+63x0,5) |  |  | 1 | 55 | 55 | mc
[7 empty] | 370.7046 | mc | 33.7 | 12492.7443
27 |  | NOLO automezzo per trasporto alle discariche (capienza 2 mc x 4 viaggi giornalieri) (mc/8mcgiorno= ngiorni) (rapporto incrementale per mc di materiale= 2) |  | 2 | 46.3381 | 8 | 741.4092 | ore | 58 | 43001.7313
28 |  | CORRISPETTIVO a discariche autorizzate (mat. Class. Terra bianca 2000 kg/mc) |  |  | 2000 | 262.9498 | 525.8996 | t | 13.5 | 7099.6443
29 |  | CORRISPETTIVO a discariche autorizzate (mat. NON Class. Terra bianca 1000 kg/mc) |  |  | 1000 | 107.7548 | 107.7548 | t | 150 | 16163.2185
30 |  | Tavolato interno di mattoni forati 8x12x24, spessore 8 cm. (di quarto) compreso ponteggi, in malta fine di calce eminentemente idraulica.
|  | PIANO TERRA | 115.8 |  | 3.65 |  | 422.67 | mq.
|  | PIANO PRIMO | 172.75 |  | 3 |  | 518.25 | mq.
[7 empty] | 940.92 | mq. | 30.4 | 28603.968
31 |  | Tavolato interno di mattoni forati Spessore 18 cm. compreso ponteggi, in malta fine di calce eminentemente idraulica.
|  | PIANO TERRA | 13.05 |  | 3.65 |  | 47.6325 | mq.
|  | PIANO PRIMO | 16.65 |  | 3 |  | 49.95 | mq.
[7 empty] | 97.5825 | mq. | 37.7 | 3678.8603
32 |  | Intonaco completo a civile o a gesso per interni su superfici orizzontali e verticali ivi compresi paraspigoli in metallo, compreso gli occorrenti ponteggi, fino a mt.4,00 di altezza dei locali, su rustico in malta di cemento o direttamente su pareti interne in laterizio o similari. | [5 empty] | mq.
|  | PIANO TERRA | 78.35 |  | 3.6 | 2 | 564.12 | mq.
|  | PIANO TERRA B1 | 59.15 |  | 1.4 |  | 82.81 | mq.
|  | PIANO TERRA B1 | 11.7 |  | 3.6 |  | 42.12 | mq.
|  | PIANO TERRA B2 | 20.2 |  | 1.4 |  | 28.28 | mq.
|  | PIANO TERRA B2 | 4.2 |  | 3.6 |  | 15.12 | mq.
|  | PIANO PRIMO | 116.25 |  | 3.2 | 2 | 744 | mq.
|  | PIANO PRIMO B3 | 3.5 |  | 2.45 |  | 8.575 | mq.
|  | PIANO PRIMO B4INT | 51.7 |  | 1 |  | 51.7 | mq.
|  | PIANO PRIMO B4INT | 18 |  | 3.2 |  | 57.6 | mq.
|  | PIANO PRIMO B4EST | 16.35 |  | 3.2 |  | 52.32 | mq.
|  | PIANO PRIMO B5INT | 67.2 |  | 1 |  | 67.2 | mq.
|  | PIANO PRIMO B5EST | 20.15 |  | 3.2 |  | 64.48 | mq.
[7 empty] | 1778.325 | mq. | 33.4 | 59396.055
33 |  | Formazione di casseri rettangolari per tappetini di ingresso, con laterali in acciaio inox di opportuno spessore, più fornitura e posa di tappetino doppio (per le due entrate) intercambiabile del tipo da sottoporre alla D.L. tramite schede tecniche, con logo INPS colorato impresso sugli stessi (uno per ogni ingresso). |  |  |  |  | 3 | cad. | 700 | 2100
34 |  | Fornitura e posa di livellina da porre sopra massetto prima della posa delle pavimentazioni a sacchi (5 mq a sacco) PIANI TERRA E PRIMO |  |  |  |  | 1336.7025 | mq | 4 | 5346.81
35 |  | Pavimento in gres porcellanato posato con collante su apposito massetto, con piastrelle 30x60 o 60x60 cm. a due tinte, e finitura levigata o semilevigata (schede da sottoporre alla d.l.), ivi comprese le formazioni di giunti di dilatazione (con modelli da sottoporre alla D.L.) inseriti ogni __metri, da posizionare secondo disegni e con inserimento di inserti a tema prestabiliti da D.L.
|  | GRUPPO B1 |  |  | 2.2 | 1.15 | 62.6175 | mq.
|  | GRUPPO B2 |  |  | 2.2 | 1.15 | 23.6302 | mq.
|  | bagno disabili 1 b1 |  |  | 2.2 | 1.15 | 8.8803 | mq.
|  | GRUPPO B3 |  |  | 2.2 | 1.15 | 16.7739 | mq.
|  | GRUPPO B4 e SPOGLIATOI |  |  | 2.2 | 1.15 | 74.5085 | mq.
|  | GRUPPO B5 |  |  | 2.2 | 1.15 | 63.9078 | mq.
|  | bagno disabili 1 b5 |  |  | 2.2 | 1.15 | 8.8803 | mq.
|  | INGRESSO-ATTESA PUBBLICO P.T. |  |  |  | 1.15 | 217.6835 | mq.
|  | ATTESA PUBBLICO P.1^ |  |  |  | 1.15 | 68.816 | mq.
[7 empty] | 545.698 | mq. | 77.88 | 42498.9602
36 |  | Pavimento in Linoleum posato con collante previa normale lisciatura del fondo utilizzando speciali rasanti ed additivi di marche più comuni in commercio, avente tinta unita o a grana di riso non direzionale e finitura superficiale antiriflesso, in quadrotti delle dimensioni 60 x60 , spessore mm 2,0 , ivi comprese saldature a caldo dei giunti con speciale cordolo in gomma, e formazione di guscie agli angoli con inserimento degli appositi elementi (schede da sottoporre alla d.l.), ivi comprese le formazioni di giunti di dilatazione (con modelli da sottoporre alla D.L.) inseriti ogni __metri. (Le quantità sono state incrementate dello sfrido e dei risvolti ad angolo verso i muri per una altezza di almeno 8 10 cm)
|  | PIANO TERRA AREA INT. AMBUL. | 250.38 |  |  | 1.25 | 312.975 | mq
|  | PIANO PRIMO AREA VICO | 129.25 |  |  | 1.25 | 161.5625 | mq
|  | PIANO PRIMO AREA INT AMBUL. | 262 |  |  | 1.25 | 327.5 | mq
|  | DETRAZIONE CORRIDOIO P.T. | -57.79 |  |  | 1.25 | -72.2375 | mq
|  | DETRAZIONE CORRIDOIO P.1^ | -52.54 |  |  | 1.25 | -65.675 | mq
[7 empty] | 664.125 | mq | 47.58 | 31599.0675
37 |  | Pavimento in Linoleum posato con collante previa normale lisciatura del fondo utilizzando speciali rasanti ed additivi di marche più comuni in commercio, per aree a traffico intenso, finitura superficiale antiriflesso, in quadrotti delle dimensioni 100 x 100 , spessore mm 3,5 ,avente tinta unita o a grana di riso, ivi comprese saldature a caldo dei giunti con speciale cordolo in gomma (schede da sottoporre alla d.l.), ivi comprese le formazioni di giunti di dilatazione (con modelli da sottoporre alla D.L.) inseriti ogni __metri.
|  | CORRIDOIO PIANO TERRA | 57.79 |  |  | 1.15 | 66.4585 | mq
|  | CORRIDOIO PIANO PRIMO | 52.54 |  |  | 1.15 | 60.421 | mq
[7 empty] | 126.8795 | mq | 57.96 | 7353.9358
38 |  | Inserimento di pezzi speciali nel pavimento, eseguiti con taglio ad acqua, per formazione di logo nell'area di ingresso, ed in corrispondenza ad ogni area di processo, aventi le caratteristiche dei materiali come alla voce PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO
|  | Dim. 3 mq |  |  |  | 0 | 1 | cad | 2250 | 2250
39 |  | Fornitura in opera di zoccolino a pavimento in legno o in alluminio colore acciaio inox semi lucido, assicurato con sistemi ad incastro o in alternativa con viti e tasselli ad espansione opportunamente celati o con colla a caldo: da 70 x 10 mm. a 80 x 12 mm. (eff.ml ___) con scheda tecnica da sottoporre alla D.L.
|  | PIANO TERRA TRASV. |  |  |  |  | 130 | ml
|  | PIANO TERRA LONG. |  |  |  |  | 170 | ml
|  | PIANO PRIMO TRASV. |  |  |  |  | 130 | ml
|  | PIANO PRIMO LONG. |  |  |  |  | 170 | ml
|  | PIANO PRIMO INCR, LATO VICO |  |  |  |  | 80 | ml
[7 empty] | 680 | ml | 23.52 | 15993.6
40 |  | Rivestimento interno, in piastrelle di gres porcellanato, posati con collante (compreso), compreso sigillatura in bianco dei giunti, compreso bordi smussati, cm 30x30 , o 45 x 45 cm, tinte unite, nei colori e finiture superficiali da sottoporre tramite schede tecniche alla D.L. per approvazione.
|  | PIANO TERRA B1 | 59.2 |  | 2.2 |  | 130.24 | mq.
|  | PIANO TERRA B2 | 19.1 |  | 2.2 |  | 42.02 | mq.
|  | PIANO TERRA lavabi ambulatori | 1.2 |  | 2.2 | 5 | 13.2 | mq.
|  | PIANO PRIMO B3 | 12.3 |  | 2.2 |  | 27.06 | mq.
|  | PIANO PRIMO B4 | 43.55 |  | 2.2 |  | 95.81 | mq.
|  | PIANO PRIMO B5 | 59.8 |  | 2.2 |  | 131.56 | mq.
|  | PIANO PRIMO lavabi ambulatori | 1.2 |  | 2.2 | 9 | 23.76 | mq.
[7 empty] | 463.65 | mq. | 83.89 | 38895.5985
41 |  | Vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: tipo a cacciata in porcellana dura (vetrochina) completo di accessori di montaggio, nei colori e modelli da sottoporre alla D.L. con scheda tecnica per approvazione.
|  | GRUPPO B1 |  |  |  | 5 | 5 | cad.
|  | GRUPPO B2 |  |  |  | 2 | 2 | cad.
|  | GRUPPO B3 |  |  |  | 1 | 1 | cad.
|  | GRUPPO B4 |  |  |  | 4 | 4 | cad.
|  | GRUPPO B5 |  |  |  | 5 | 5 | cad.
[7 empty] | 17 | cad. | 241.82 | 4110.94
42 |  | sedile in legno preverniciato con paracolpi, bulloni e coperchio. |  |  |  |  | 17 | cad. | 67.62 | 1149.54
43 |  | tubo di raccordo vaso - muro con rosone |  |  |  |  | 17 | cad. | 35.96 | 611.32
44 |  | lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati o tondeggiante: in porcellana dura vetrochina da 68x57cm, nei colori e modelli da sottoporre alla D.L. tramite schede tecniche per approvazione; eventualmente da incasso per formazioni di lavabi in muratura.
|  | GRUPPO B1 |  |  |  | 4 | 4 | cad.
|  | GRUPPO B2 |  |  |  | 2 | 2 | cad.
|  | GRUPPO B3 |  |  |  | 2 | 2 | cad.
|  | GRUPPO B4 |  |  |  | 4 | 4 | cad.
|  | GRUPPO B5 |  |  |  | 4 | 4 | cad.
|  | PIANO TERRA lavabi ambulatori |  |  |  | 5 | 5 | cad.
|  | PIANO PRIMO lavabi ambulatori |  |  |  | 9 | 9 | cad.
[7 empty] | 30 | cad. | 364.7 | 10941
45 |  | Colonna lavabo in porcellana dura vetrochina
|  | GRUPPO B1 |  |  |  | 4 | 4 | cad.
|  | GRUPPO B2 |  |  |  | 2 | 2 | cad.
|  | GRUPPO B3 |  |  |  | 2 | 2 | cad.
|  | GRUPPO B4 |  |  |  | 4 | 4 | cad.
|  | GRUPPO B5 |  |  |  | 4 | 4 | cad.
|  | PIANO TERRA lavabi ambulatori |  |  |  | 5 | 5 | cad.
|  | PIANO PRIMO lavabi ambulatori |  |  |  | 9 | 9 | cad.
[7 empty] | 30 | cad. | 81.09 | 2432.7
46 |  | Fornitura e posa di Rubinetto a miscelatore elettronico da lavabo monoforo, con scocca e parti idrauliche di ottone massiccio con regolatore doi portata a 5-6 litri minuto. Circuito ad infrarossi con dispositivo antiallagamento incorporato, fissato a vite di tipo antivandalico ed alloggiato all'interno del rubinetto insieme all'elettrovalvolamotorizzatampleta per lavabo , piletta e sifone a bottiglia da 1.1/4, due rubinetti di regolaggio sottolavello da 1/2", flessibili di collegamento con rosette, viti e tasselli di fissaggio.
|  | PIANO TERRA |  |  |  | 11 | 11 | cad.
|  | PIANO PRIMO |  |  |  | 19 | 19 | cad.
[7 empty] | 30 | cad. | 435 | 13050
47 |  | Vaso igienico per disabili con acc., nei modelli da sottoporre alla D.L. tramite scheda tecnica per approvazione.(1 P.T. + 1 P.1^) |  |  |  |  | 2 | cad. | 643.61 | 1287.22
48 |  | Lavabi per disabili con acc., nei modelli da sottoporre alla D.L. tramite scheda tecnica per approvazione.(1 P.T. + 1 P.1^) |  |  |  |  | 2 | cad. | 659.95 | 1319.9
49 |  | Barre, corrimani e quant'altro occorre per servizio disabili, ivi compreso specchio a norma (1 P.T. + 1 P.1^) e rubinetto con maniglia lunga |  |  |  |  | 2 | cad. | 1000 | 2000
50 |  | Controtelai e falsi stipiti in abete, spessore 22 mm. con zanche per ancoraggio alla armatura: larghezza fino a mm. 110.
|  | PIANO TERRA |  | 1 | 2.3 | 30 | 168 | ml.
|  | PIANO PRIMO |  | 1 | 2.3 | 42 | 235.2 | ml.
[7 empty] | 403.2 | ml. | 6.55 | 2640.96
51 |  | Porte interne a battente (possibilmente nello stesso tipo di quelle montate su pareti mobili o similari e comunque da concordare con la D.L. tramite schede tecniche) complete di guarnizioni in gomma, cerniere in ottone/acciaio, serratura, maniglia e stipite con coprifili ad incastro: mm. 2100x900/850/800/700/600 tav. da cm 8 a 12. (NOTA:nei bagni disabili con apposite maniglie)
|  | PIANO TERRA |  |  |  |  | 29 | cad.
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  | 38 | cad.
[7 empty] | 67 | cad. | 321.71 | 21554.57
52 |  | Porte REI 120 a 2 ANTE nei colori e modelli da sottoporre alla D.L. per approvazione tramite schede tecniche, ivi compresa la certificazione di installazione e della stessa porta da redigere secondo modelli dei Vigili del Fuoco. Luci nette passaggio min 2 x 600 x 2110 mm, max 2 x 800 x 2100 mm. Poste a chiusura dei corridoi verso gli ambulatori
|  | PIANO TERRA |  |  |  |  | 1 | cad.
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  | 2 | cad.
[7 empty] | 3 | cad. | 730 | 2190
53 |  | Porte interne a scorrimento, in vetro temprato a norma 626/94 complete di guarnizioni in gomma, serratura, maniglia e stipite con coprifili ad incastro, segnalazioni adesive con logo INPS sulle due ante, di indicazioni stabilite dalla D.L.: mm. 2100x900/800; più eventuali raccordi alle pareti di fissaggio/mobili; è compresa la mano d'opera. |  |  |  |  | 1 | cad. | 1300 | 1300
54 |  | Porte interne a scorrimento a due ante, in vetro temprato a norma 626/94 complete di automatismi, guarnizioni, apposita maniglia e stipite con coprifili ad incastro, segnalazioni adesive con logo INPS sulle due ante, di indicazioni stabilite dalla D.L.: mm. 2100x900/800; più eventuali raccordi alle pareti di fissaggio/mobili; è compresa la mano d'opera.(1 P.T. + 1 P.1^) |  |  |  |  | 2 | cad. | 2000 | 4000
55 |  | Porte REI 120 con rivestimento interno in legno, ivi compresa la certificazione di installazione e della stessa porta. Luci nette passaggio min 920 x 2110 mm; n. 1 dx e n.1 sx.
|  | PIANO TERRA |  |  |  |  | 2 | cad.
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  | 2 | cad.
[7 empty] | 4 | cad. | 2100 | 8400
56 |  | Porta di sicurezza per esterni a due ante con inserti a vetri e con rivestimento interno in legno, ivi compresa la certificazione di installazione. Luci nette passaggio min 2150 x 2110 mm. (per rampa disabili)
|  | PIANO TERRA |  |  |  |  | 1 | cad. | 2300 | 2300
57 |  | Maniglioni antipanico su porte ad un'anta, tipo chiuso ed in aderenza alla porta
|  | PIANO TERRA |  |  |  |  | 2 | cad.
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  | 2 | cad.
[7 empty] | 4 | cad. | 190.7 | 762.8
58 |  | Maniglioni antipanico su porte a due ante, tipo chiuso ed in aderenza alla porta
|  | PIANO TERRA SU RAMPA |  |  |  |  | 1 | cad.
|  | PIANO TERRA |  |  |  |  | 2 | cad.
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  | 2 | cad.
[7 empty] | 5 | cad. | 449.5 | 2247.5
59 |  | Coibentazione termoacustica di muri esterni con rivestimento in cartongesso, compresa la posa di garze in corrispondenza alle giunzioni, e la stuccatura delle stesse prima della tinteggiatura delle pareti.
|  | PIANO TERRA | 70.22 |  | 3.65 |  | 256.303 | mq.
|  | PIANO PRIMO | 82.47 |  | 3.65 |  | 301.0155 | mq.
[7 empty] | 557.3185 | mq. | 14.5 | 8081.1182
60 |  | Fornitura in opere di CONTROSOFFITTO in CARTONGESSO completo di struttura di sostegno, parti verticali per formazione dilivelli differenziati dell'intradosso, ivi comprese le situazioni particolari e quant'altro occorre per dare il tutto completo a perfetta regola d'arte (sup.vert.=10% sup.orizz.)
|  | piano terra | 187.58 |  |  | 1.25 | 234.475 | mq
|  | piano primo | 86.66 |  |  | 1.25 | 108.325 | mq
|  | VELETTE piano terra | 3.3 |  | 0.6 | 11 | 21.78 | mq
|  | VELETTE piano primo | 3.3 |  | 0.6 | 12 | 23.76 | mq
[7 empty] | 388.34 | mq | 29.93 | 11623.0162
61 |  | Fornitura in opere di controsoffitto 60x60 in pannelli prefabbricati completi di struttura e quant'altro | [5 empty] | mq
|  | piano terra | 295.73 |  |  | 1.25 | 369.6625 | mq
|  | piano primo |  |  |  | 1.25 | 462.74 | mq
[7 empty] | 832.4025 | mq | 39.05 | 32505.3176
62 |  | Fornitura e posa di ringhiera per scala interna in vetro doppio (di sicurezza) almeno 2 - 2,5 cm inserita alla base su telaio in acciaio inox, con corrimano superiore in acciaio nella forma stabilita dalla d.l. ivi compresi gli accessori di fissaggio e completamento per il raggiungimento del piano primo dal piano terra |  |  |  |  | 1 | corpo | 4500 | 4500
63 |  | RIVESTIMENTO di GRADINI di scale interne e soglie ingressi porte da esterni sia in alzata che in pedata in marmo di tipo granito (colore e graniglia da concordare con la direzione dei lavori), dello spessore di 4cm nelle dimensioni, colori e forma da vedere nelle tavole grafiche, ivi compreso il trattamento di scanalatura antiscivolo delle pedate per mantenere le condizioni di sicurezza antiscivolo degli utilizzatori |  |  |  |  | 33 | mq | 114.19 | 3768.27
64 |  | Formazione di PONTEGGIO A NORMA preso a nolo per circa 1 mese, posto in opera sul marciapiede a cavallo strada lato via vico per posa di vetrate al piano primo , con impronta a terra di mq : 1,00x68,00=68,00 mq in verticale: sup.: 68x 7=476 mq | 68 |  | 9 |  | 612 | mq | 13 | 7956
65 |  | Rivestimento di pilastri all'ingresso con carter in acciaio o in materiale plastico/resinoso su struttura metallica opportunamente fissata alle strutture, e formazione di zoccolino circolare alla base in alluminio o acciaio, ivi compresa la posa in opera, sagoma e sezioni come da elaborati grafici |  |  |  |  | 2 | cad | 800 | 1600
66 |  | Rivestimenti di pareti in zona ingresso/atrio in gres porcellanato per formazione di bacheca o pannello informativo per il pubblico, da porre su apposita struttura metallica fissata alla parete/i per distaccare il pannello dalla parete e renderlo retroilluminato, ivi comprese le predisposizioni impiantistiche per tali elementi elettronici, vedi disegni e segui indicazioni della D.L. |  |  |  |  | 2 | cad | 1500 | 3000
67 |  | Formazione di struttura metallica di base per le nuove macchine frigorifere, poste in copertura al piano quinto dell'edificio, previo intercettazione dei quattro pilastri sottostanti per formazioni di appoggi per la stessa struttura, tramite elementi metallici su piastre di base. La struttura superiore sarà costituita da travi IPE sulle quali poggeranno traversi di dimensioni minori fissati alle prime con bulloni e piastre angolari, più griglia superiore elettroforgiata anch’essa fissata, sulla quale poggeranno le macchine refrigeranti. I quattro pilastrini avranno altezza superiore a 15 cm dal piano della terrazza. Sono altresì comprese tutte le operazioni necessarie alla intercettazione delle strutture sottostanti, in modo da non compromettere le strutture esistenti e l'impermeabilizzazione della terrazza. |  |  |  |  | 1 |  | 7500 | 7500
68 |  | Assistenze murarie alla posa di pavimenti in piastrelle di grès e linoleum, escluso la manovalanza in aiuto ai posatori. |  |  |  |  | 1336.7025 | mq | 12 | 16040.43
69 |  | Assistenze murarie alla posa di zoccolino di grès e marmo, escluso la manovalanza in aiuto ai posatori. |  |  |  |  | 680 | ml | 2.6 | 1768
70 |  | Assistenza alla posa di serramenti per finestre ed infissi in alluminio etc. quantità voci n.4 |  |  |  |  | 203.03 | mq | 16.2 | 3289.086
71 |  | Assistenze murarie alla posa di porta in legno con falso telaio.
|  | PIANO TERRA |  | 1 | 2.25 | 29 | 65.25 | mq.
|  | PIANO PRIMO |  | 1 | 2.25 | 41 | 92.25 | mq.
[7 empty] | 157.5 | mq. | 10.8 | 1701
72 |  | Assistenza alla posa in opera di solo falsostipite su porte. |  |  |  |  | 403.2 | ml. | 15 | 6048
73 |  | Assistenza murarie per l'installazione di impianto idrosanitario completo di apparecchi, rubinetterie e rete di scarico, esclusa la manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto. |  |  |  |  | 68966 | € | 0.28 | 19310.48
74 |  | Assistenza muraria alla posa di rivestimenti in piastrelle |  |  |  |  | 463.65 | mq | 19.9552 | 9252.23
75 |  | Formazione di rampa di accesso con pianerottolo di arrivo ad altezza di circa 80 cm da terra, per persone diversamente abili (pendenza max 8%) in struttura metallica posta su pilastrini metallisci su plinti in c.a. opportunamente dimensionati, ivi compresa la ringhiera metallica completa di parapetto a norma, griglia tipo orsogrill a pavimento, risistemazione della pavimentazione attuale esterna sotto rampa dopo l'esecuzione dei plinti, ed ogni altro onere ed accessorio per dare la stessa completa a perfetta regola d'arte.(vedi tavole grafiche) |  |  |  |  | 1 | cad | 8000 | 8000
76 |  | Fornitura e posa di lastre in marmo tipo per soglie sotto vetrine esterne dello spessore di cm 3, in alzata e pedata | 15.5 | 0.65 |  |  | 10.075 | mq | 114.19 | 1150.4642
77 |  | Pareti mobili vetrate all'ingresso principale del centro, ad altezza superiore ai 350 cm. Ivi compresi gli inserimenti di porte, di cui una a battente ed una scorrevole, complete di tutti gli accessori per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Vedi tavole |  |  |  | 1.15 | 1 | corpo | 9240.25 | 9240.25
78 |  | Rifacimento di balconi ai piani terra e primo con demolizione dei massetti esistenti, trasporto ed oneri a discarica, e rifacimento con pavimentazione in gres per esterni ivi compresi lastre in mermo ai bordi . | 17 | 1.25 |  | 21.25 | 21.25 | mq | 100 | 2125
79 |  | Trattamento su pietre poste a rivestimento dei pilastri esterni o sostituzione delle pietre esistenti con nuove dello stesso tipo, colore, spessore e finitura. | 1.25 |  | 4.2 |  | 6 | cad | 780 | 4680
80 |  | Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature, base di resine emulsionate acriliche (trasparente o pigmentato).
|  | PIANO TERRA E PRIMO SOFFITTI E VELETTE (vedi controsoffitti in cartongesso) |  |  |  | 1.5 | 582.51 | mq.
|  | PIANO TERRA PARETI TRASV. | 10 | 1.2 | 3.6 | 18 | 777.6 | mq.
|  | PIANO TERRA PARETI LONG. | 45 | 1.2 | 3.6 | 6 | 1166.4 | mq.
|  | PIANO PRIMO PARETI TRASV. | 10 | 1.2 | 3.6 | 14 | 604.8 | mq.
|  | PIANO PRIMO PARETI LONG. | 45 | 1.2 | 3.6 | 6 | 1166.4 | mq.
|  | PIANO PRIMO PARETI TRASV. VICO | 10.6 | 1.2 | 3.6 | 10 | 457.92 | mq.
|  | PIANO PRIMO PARETI LONG. VICO | 22 | 1.2 | 3.6 | 4 | 380.16 | mq.
[7 empty] | 5135.79 | mq. | 2.28 | 11709.6012
81 |  | Stuccatura saltuaria e parziale di superfuci interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali oiccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate, con stucco emulsionato. Quantità: 20% DELLA VOCE PRECEDENTE |  |  |  |  | 1027.158 | mq | 4.78 | 4909.8152
82 |  | Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura lavabile in parti basse anche con smalti all'acqua, adatta a locali tipo ambulatori medici, così come prescritto da normative di igiene vigenti, su superifici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparate e isolate. |  |  |  |  | 4553.28 | mq | 15.29 | 69619.6512
83 |  | Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata idropittura, su superifici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparate e isolate: pitture all'acqua. |  |  |  |  | 582.51 | mq | 8.08 | 4706.6808
84 |  | Oneri per occupazione suolo pubblico per formazione ponteggio lungo circa 65ml e largo 1 metro ad uso sistemazione facciata principale con sostituzione degli infissi (vetrate continue) posti al primo piano dell'edificio, per la durata di giorni di circa 20+20= 40 giorni, a cavallo del marciapiede e strada, secondo regolamento COSAP del Comune di Milano (3,65x0,8x0,4x65mq x 20gg) più eventuali imprevisti in giorni circa 10 (coeff. motipl. 1,30) | 1.3 |  |  |  | 35 | gg | 98.696 | 3454.36
85 |  | Relazione acustica stilata da tecnico abilitato per requisiti acustici dei locali , da consegnare in asl |  |  |  |  | 1 | cad | 4500 | 4500
86 |  | Esecuzione di prove di carico su solai a rinforzi eseguiti a collaudo delle strutture migliorate per carico di esercizio |  |  |  |  | 3 | cad | 2500 | 7500
87 |  | Sollevamento di macchine refrigeranti al piano di copertura posto ad altezza di circa 22 metri con autogru, previo chiusura parziale della strada, spostamento delle linee elettriche di illuminazione stradale ed ogni altro onere relativo al mantenimento delle condizioni di sicurezza durante le operazioni di sollevamento |  |  |  |  | 1 | corpo | 6000 | 6000
88 |  | Pellicole di sicurezza su vetri esterni posate in opera ivi compreso ogni accorgimento per il posizionamento delle stesse.
|  | PIANO TERRA opaca satinata bagni | 5.4 |  | 1.5 |  | 8.1 | mq
|  | PIANO PRIMO opaca satinata bagni | 4.2 |  | 1.5 |  | 6.3 | mq
[6 empty] | 1.15 | 14.4 | mq | 71.3 | 1026.72
OPERE DA SERRAMENTISTA
89 |  | Fornitura e posa di Serramenti al Piano Terra in alluminio a taglio termico e antisfondamento,eseguiti con profili di tipo maggiorato, zoccolo di altezza cm 60 con doppia lamiera in alluminio, vetri isolanti stratificati 5,5 pvb 0,76 +15+5,5 basso emissivo12/10 coibentato |  |  |  |  | 48.21 | mq | 235 | 11329.35
90 |  | Noleggio di gru per posizionamento di vetri antisfondamento per 1/2 giorno con operatore compreso |  |  |  |  | 1 | cad | 300 | 300
91 |  | Supplemento x inserimento in vetrina fissa di n. 1 porta ad un battente da cm 90 / 100 completa di :Cerniere di tipo maggiorato Serratura di sicurezza a tre punti di chiusura Maniglione in acciaio satinato interasse cm. 30 compreso chiudiporta aereo ed eventuali lamiere sagomate in alluminio posizionate all’esterno come copertura tra infisso e guida serranda ( solo se vengono sostituite le serrande ) |  |  |  |  | 0 | cad | 950 | 0
92 |  | SOPRALUCI SOPRA CASSONETTI. Suddivisi in due / tre specchiature apribili a wasistas |  |  |  |  | 11.66 | mq | 330 | 3847.8
93 |  | Motoriduttori x apertura wasistas escluso collegamenti elettrici |  |  |  |  | 5 | cad | 90 | 450
94 |  | Rivestimenti di cassonetti in alluminio piegato e saldato con antello di ispezione,coibentati internamente e preverniciati tinta ral altezza cm. 40 -50 |  |  |  |  | 15.55 | ml | 100 | 1555
95 |  | SERRAMENTI con esposizione sul cortile interno Completi di vetro stratificato 4.4 +16+3.3 basso emissivo e coprifili interni . Smaltimento e rimozione dei vecchi conteggiata in voce rimozioni
|  | PIANO TERRA | 21.5 |  | 1.5 |  | 32.25 | mq
|  | PIANO TERRA | 9.5 |  | 2.4 |  | 22.8 | mq
|  | PIANO PRIMO | 19.7 |  | 1.5 |  | 29.55 | mq
|  | PIANO PRIMO | 6.2 |  | 2.4 |  | 14.88 | mq
[7 empty] | 99.48 | mq | 330 | 32828.4
96 |  | AVVOLGIBILI in pvc antiurto peso kg. 7 x mq. misurazione minima mq. 1,8 |  |  |  |  | 99.48 | mq
|  | AREA FINO AL RULLO | 56.9 |  | 0.6 |  | 34.14 | mq
[7 empty] | 133.62 | mq | 42 | 5612.04
97 |  | KIT ACCESSORI X AVVOLGIBILI Cuscinetti a sfera Rullo completo di puleggia e calotta Avvolgitore + cintino | [5 empty] | cad
|  | PIANO TERRA |  |  |  | 22 | 22 | cad
|  | PIANO PRIMO |  |  |  | 27 | 27 | cad
[7 empty] | 49 | cad | 50 | 2450
VETRATA PIANO 1°
98 |  | Suddivisa in diversi moduli da cm 140 x altezza 240 Tipologia parapetto e sopraluce fissi da cm 50 Specchiatura centrale apribile ad anta + ribalta Vetri stratificati 4.4+16+3.3 basso emissivo (n.13 moduli) | 1.4 |  | 2.4 | 13 | 43.68 | mq | 310 | 13540.8
99 |  | Fornitura e posa di scossaline (LUNGHEZZA FRONTE 14M) in rame per formazione di gocciolatoio sopra vetrate al primo piano (7,2kg/mq di materiale) (14mlx0,5m x 7,2kg/mq)= 50 kg |  |  |  |  | 50 | kg | 20 | 1000
100 |  | Fornitura e posa di vetrate di ingresso,altezza terra-tetto, complete di n.4 porte a doppia anta e vetri antisfondamento di cui due scorrevoli a sfondamento, munite di dispositivo antipanico, automatismi di apertura con fotocellula, complete di ogni accessorio oltre che di applicazioni adesive con logo INPS secondo disegni ed indicazioni fornite dalla D.L., tutto completo e funzionante a regola d'arte, sarà compreso anche la formazione di cassone in cartongesso a chiusura superiore del filtro formato con inserimento di appositi faretti per l'illuminazione dello stesso. La fornitura comprende la formazione di struttura metallica terra-tetto con quadralini 100x100 cavi ad ogni angolo del vano formato ad ulteriore supporto di tutta la vetrata, porte comprese. |  |  |  |  | 1 | cad. | 14900 | 14900
101 |  | Fornitura e posa di vetrata per interni posta a chiusura della scala interna dalla zona di attesa/ingresso, per i piani terra e primo,nella posizione indicata sugli elaborati grafici, ivi compreso dispositivo di automazione per porta scorrevole a vetri per il piano terra: 10x4,50 p.t.+6,00x3,20+2 porte a vetri scorrevoli + una porta a battente a vetri + automatismi per porta scorrevole |  |  |  |  | 1 | corpo | 16700 | 16700
IMPIANTO TERMOSANITARIO
102 |  | Ricerca di tubazione fino alla colonna montante più vicina |  |  |  | 1.2 | 15 | cad | 36 | 540
103 |  | Fornitura e posa di punto acqua ivi compreso isolamento, senza apparecchio termosifone e con valvola detentore |  |  |  | 1.2 | 54 | cad | 200 | 10800
104 |  | Fornitura e posa in opera di collettori previo verifica per il bilanciamento delle colonne montanti |  |  |  | 1.2 | 20 | cad | 200 | 4000
105 |  | Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti delle dimensioni di 600 - 800 mm di altezza e ad un numero variabile di elementi in alluminio con un minimo di 12 elementi CADAUNO | 54 |  |  | 1.2 | 12 | cad | 15 | 11664
106 |  | Montaggio di termosifoni con kit completo di riduzioni (1 ora per termo x 2 persone)
|  | PIANO TERRA |  |  |  |  | 24
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  | 30
[6 empty] | 1.2 | 54 | ore | 48 | 2592
107 |  | Barilotti di sfogo aria automatici per colonna montante |  |  |  | 1.2 | 15 | cad | 120 | 1800
108 |  | Pilette a terra negli antibagni complete di ogni accessorio per il corretto posizionamento e funzionamento delle stesse Piani terra e primo: 4+6 |  |  |  | 1.2 | 10 | cad | 240 | 2400
109 |  | Formazione di punti acqua compreso materiale e manodopera fino ad intercettazione /scarico alle colonne montanti
|  | lavabi e wc terra e primo 15+23 |  |  | 38
|  | lavabi ambulatori terra e primo 5+10 |  |  | 15
[5 empty] | 53 | 1.2 | 53 | cad | 240 | 12720
110 |  | Fornitura e posa di apparecchio di scarico elettronico per wc, munito di fotocellula munito di filtro ispezionabile, rubinetto a sfera per apertura, regolazione e chiusura dell'acqua, pulsante di scarico di emergenza ed elettrovalvola
|  | PIANO TERRA |  |  |  | 11 | 8 | cad.
|  | PIANO PRIMO |  |  |  | 19 | 11 | cad.
[7 empty] | 19 | cad. | 550 | 10450
111 |  | Ripristino parziale di colonne di scarico (fogne) presenti ivi compresi tutti i pezzi di raccordo alla base ed alla sommità degli interventi |  |  |  |  | 1 | cad | 8000 | 8000
112 |  | Ripristino parziale di colonne di scarico (pluviali) presenti ivi compresi tutti i pezzi di raccordo alla base ed alla sommità degli interventi |  |  |  |  | 1 | cad | 4000 | 4000
113 |  | Rinforzo solai con soletta per estradosso dello spessore di circa 5cm con inserimento di rete elettrosaldata e preparazione del piano di posa |  |  |  | 1.15 | 550 | mq | 95.45
[6 empty] | 1.15 | 484.85 | mq
[7 empty] | 1034.85 | mq | 95.45 | 98776.4325
114 |  | Rinforzo dei travetti con lamine in fibre dicarbonio nel solaio tra il piano terra ed il primo: lunghezza 8m su due campate in totale x profondita 55m x 2 travetti al metro ipotizzando un rinforzo su ogni travetto | 880 |  |  |  | 1.15 | ml | 184 | 161920
115 |  | Rinforzo di travi intermedie con fibre di carbonio n.2x50ml | 100 |  |  |  | 1.15 | ml | 264.5 | 26450
116 |  | Verifiche strutturali integrate alla progettazione eseguitsa in corso d'opera ivi compreso eventuale collaudo provvisorio strutture |  |  |  |  | 1 | corpo | 3500 | 3500
117 |  | Formazione di massetto in cls alleggerito |  |  |  |  | 1034.85 | mq | 12 | 12418.2
118 |  | Fornitura e posa di tubazioni da 3 pollici per formazione di impianto di alimentazione degli idranti antincendio posti ai piani interrato, terra e primo dell'edificio nelle zone di interesse dei nostri uffici | 130 |  |  | 1.15 | 130 | ml | 23 | 2990
119 |  | Raccorderia e staffe di fissaggio delle canalizzazioni di cui alla voce precedente per l'intero percorso effettuato |  |  |  | 1.15 | 1 | corpo | 700 | 700
120 |  | Mano dopera per esecuzione dell'impianto idrico antincendio prima descritto (almeno due persone per 14 giorni lavorativi) |  |  |  | 1.15 | 45 | ora | 63.25 | 2846
121 |  | Fornitura e posa di idranti completi di accessori, cartellonistica, ecc. a norma vigente |  |  |  |  | 5 | cad | 322 | 1610
122 |  | Formazione di impianto antincendio in sala pompe , compreso di ogni elemento accessorio (valvole, ecc.) per dare l'impianto completo e funzionante in ogni sua parte, pronto da collaudare con prove |  |  |  |  | 1 | corpo | 1500 | 1500
123 |  | Inserimento di circolatori ausiliari a portata variabile (uno per ogni unità) per prevedere l’installazione delle macchine a tetto |  |  |  |  | 4 | cad | 4125 | 16500
124 |  | Unità Esterne a pompa di calore per impianto tipo VRF denominate nei grafici M3 e M4 |  |  |  |  | 1 | cad | 34067.91 | 34067.91
125 |  | Giunto frigorifero tipo a Y necessario per collegare due unità esterne Multi V II a pompa di calore |  |  |  |  | 1 | cad | 142.77 | 142.77
126 |  | Unità interne a cassetta 4 vie per installazione a controsoffitto per sistema MULTI V ad R410A modelli denominati sui grafici C1, C2, C3, C4, ecc. |  |  |  |  | 1 | corpo | 37919.09 | 37919.09
127 |  | Griglia per unità interna cassetta quattro vie modelli descritti alla voce precedente. |  |  |  |  | 35 | cad | 222.46 | 7786.1
128 |  | Comando individuale a filo con retroilluminazione del display …. |  |  |  |  | 32 | cad | 119.52 | 3824.64
129 |  | Recuperatore di calore entalpico a flussi incrociati - Ventilatori con motore elettrico …. |  |  |  |  | 2 | cad | 1817.96 | 3635.92
130 |  | Giunto Frigorifero ad Y da inserire su ogni snodo delle canalizzazioni di alimentazione delle unità interne precedentemente descritte. |  |  |  |  | 1 | corpo | 4311.68 | 4311.68
131 |  | Controllo centralizzato per impianto eseguito con componenti descritti alle precedenti voci, con monitor a colori touch screen 7" ……… |  |  |  |  | 1 | cad | 6234.57 | 6234.57
132 |  | Funzione opzionale "Web schedule" per centralina di cui al modello descritto alla voce precedente |  |  |  |  | 1 | cad | 1627.83 | 1627.83
133 |  | Realizzazione impianti di distribuzione come da progetto allegato, cablatura, saldatura….. |  |  |  |  | 1 | corpo | 50449.49 | 50449.49
134 |  | Smontaggio tiro in basso o alto di tutti i materiali elettrici … |  |  |  |  | 1 | corpo | 3000 | 3000
135 |  | F. e p.o. di avanquadro elettrico nelle vicinanze del punto consegna dell’energia .. |  |  |  |  | 1 | cad | 2500 | 2500
136 |  | F. e p.o. di quadro generale alimentato dall’avanquadro … |  |  |  |  | 1 | cad | 12000 | 12000
137 |  | F. e p.o. di quadro elettrico al piano primo |  |  |  |  | 1 | cad | 4000 | 4000
138 |  | F. e p.o. di quadri ad incasso minimo 12 moduli … |  |  |  |  | 20 | cad | 250 | 5000
139 |  | F. e p.o. di canalina completa di coperchio… |  |  |  |  | 3 | ml | 150 | 450
140 |  | F. e p.o. di passerella di filo di acciaio dall’avanquadro …. |  |  |  |  | 35 |  | 25 | 875
141 |  | F. e p.o. di passerella di filo di acciaio dai quadri di piano… |  |  |  |  | 1 | corpo | 3000 | 3000
142 |  | F. e p.o. di passerella di filo di acciaio dai quadri di piano alle utenze dati,… |  |  |  |  | 1 | corpo | 1800 | 1800
143 |  | F. e p.o. di canali ai punti precedenti di dimensioni …. |  |  |  |  | 15 | cd | 25 | 375
144 |  | F. e p.o. di canalizzazione esterna per l’alim. macchine raffresc.…. |  |  |  |  | 30 | ml | 50 | 1500
145 |  | F. e p.o. di canalizzazione incassata a servizio di tutti i conduttori …. |  |  |  |  | 1 | corpo | 3500 | 3500
146 |  | F. e p.o. di cavi unipolari a doppio isolamento per le tre fasi… |  |  |  |  | 15 | cad | 50 | 750
147 |  | F. e p.o. di cavi unipolari dall’interruttore dell’avanquadro …. |  |  |  |  | 175 | ml | 20 | 3500
148 |  | F. e p.o. di cavo multipolare 5X35mmq dall’interruttore dedicato del quadro … |  |  |  |  | 40 | ml | 22 | 880
149 |  | F. e p.o. di cavo 3X4 mmq dagli interruttori … |  |  |  |  | 1 | corpo | 500 | 500
150 |  | F. e p.o. di cavo 3X4 mmq dagli interruttori dedicati ai quadri di piano… |  |  |  |  | 1 | corpo | 700 | 700
151 |  | F. e p.o. di linea per l’alimentazione delle porte … |  |  |  |  | 1 | corpo | 200 | 200
152 |  | F. e p.o. linee di alimentazione delle lampade di emergenza… |  |  |  |  | 1 | corpo | 400 | 400
153 |  | F. e p.o. conduttori unipolari dalla cassetta di derivazione… |  |  |  |  | 1 | corpo | 2000 | 2000
154 |  | F. e p.o. posti lavoro di primaria marca … |  |  |  |  | 40 | cad | 150 | 6000
155 |  | F. e p.o. di prese di servizio |  |  |  |  | 20 | cad | 50 | 1000
156 |  | F. e p.o. corpi illuminanti costituiti da corpo in acciaio verniciato di dimensioni 60X60 … |  |  |  |  | 110 | cad | 160 | 17600
157 |  | F. e p.o. di corpi illuminanti come al punto precedente complete …. |  |  |  |  | 30 | cad | 200 | 6000
158 |  | F. e p.o. di corpi illuminanti ad incasso per le zone da realizzare in cartongesso… |  |  |  |  | 1 | corpo | 5940 | 5940
159 |  | F. e p.o. per i servizi igienici di corpi illuminanti in policarbonato…. |  |  |  |  | 1 | corpo | 650 | 650
160 |  | F. e p.o. per i locali tecnici dei quadri … |  |  |  |  | 1 | corpo | 900 | 900
161 |  | F. e p.o. di corpi illuminanti da esterno …. |  |  |  |  | 1 | corpo | 1200 | 1200
162 |  | F.e p.o. di corpi illuminanti completi di gruppo di alimentazione … |  |  |  |  | 1 | corpo | 3000 | 3000
163 |  | F.e p.o. di cassette ad incasso e/o cartongesso con nodo equipotenziale.. |  |  |  |  | 20 | cad | 80 | 1600
164 |  | F.e p.o. per gli ambulatori medici di due prese a Y … |  |  |  |  | 40 | cad | 30 | 1200
165 |  | F. e p.o. di comandi luce per la gestione delle lampade dimmerabili …. |  |  |  |  | 1 | cad | 7000 | 7000
166 |  | F. e p.o. di comandi per servizi igienici, uffici, corridoi e locali … |  |  |  |  | 1 | cad | 1500 | 1500
167 |  | F. e p.o. di cassetta ad incasso e/o cartongesso per l’alimentazione … |  |  |  |  | 1 | corpo | 1000 | 1000
168 |  | F. e p.o. di presa e/o interruttore magnetotermico … |  |  |  |  | 5 | cad | 50 | 250
169 |  | F. e p.o. per la chiamata disabile per ogni singolo servizio igienico |  |  |  |  | 1 | corpo | 500 | 500
170 |  | F. e p.o. di impianto videocitofonico di primaria marca con un posto esterno …. |  |  |  |  | 1 | corpo | 1300 | 1300
171 |  | F. e p.o. di automazione per apertura con tesserino INPS… |  |  |  |  | 1 | corpo | 900 | 900
172 |  | F. e p.o. di cavi con attacco VDE dall’utenza posto di lavoro in parete ai pc… |  |  |  |  | 120 | cad | 9 | 1080
173 |  | F. e p.o. di comandi per l’apertura e chiusura delle serrande con chiave…. |  |  |  |  | 1 | corpo | 2500 | 2500
174 |  | F. e p.o. di 2 armadi dati da pavimento con zoccolino e ricezione cavi … |  |  |  |  | 2 | 2 | 1800 | 3600
175 |  | F. e p.o. di dorsale dal punto di consegna al primo quadro e da questo al secondo….. |  |  |  |  | 1 | corpo | 1800 | 1800
176 |  | F. e p.o. di cavo categoria 6X 4 coppie twistate…. |  |  |  |  | 1 | corpo | 3400 | 3400
177 |  | F. e p.o. di Centrale d’allarme a microprocessore, Omologata IMQ II° Livello. |  |  |  |  | 1 | cad | 1600 | 1600
178 |  | F. e p.o. di comando del tipo a chiave elettronica … |  |  |  |  | 3 | cad | 250 | 750
179 |  | Fornitura e posa in opera di tastiera retroilluminata |  |  |  |  | 1 | cad | 500 | 500
180 |  | Rivelatore Digitale a doppia tecnologia… |  |  |  |  | 1 | corpo | 3200 | 3200
181 |  | Rivelatore di rottura vetri Acustico Digitale a doppia tecnologia…… |  |  |  |  | 1 | corpo | 1300 | 1300
182 |  | Contatti magnetici del tipo elettronico, con microproc.. |  |  |  |  | 1 | corpo | 1000 | 1000
183 |  | F. e p.o. di due sirene da interno con ridotto consumo di corrente. |  |  |  |  | 2 | cad | 100 | 200
184 |  | F.e p.o. di sirena da esterno autoalimentata… |  |  |  |  | 1 | cad | 200 | 200
185 |  | F. e p.o. di rete di distribuzione per il collegamento dei vari dispositivi con l’unità di gestione a microprocessore, |  |  |  |  | 1 | corpo | 1900 | 1900
186 |  | F. e p.o. di centrale a microprocessore per la gestione …… |  |  |  |  | 1 | cad | 1600 | 1600
187 |  | F. e p.o. di due sinottici riportanti le planimetrie di tutti i locali … |  |  |  |  | 2 | cad | 900 | 1800
188 |  | F. e p.o. di pulsanti di colore diverso dal rosso e giallo …. |  |  |  |  | 1 | corpo | 1600 | 1600
189 |  | F. e p.o. di pannelli autoalimentati con la dicitura “abbandonare i locali… |  |  |  |  | 1 | corpo | 2000 | 2000
190 |  | Cavo FG10 non propagante la fiamma e resistente al fuoco 3X1,5 e/o 4X1.5mmq……. |  |  |  |  | 1 | corpo | 1500 | 1500
191 |  | Cavo come sopra da 3X2,5 per l’alimentazione principale e dorsali … |  |  |  |  | 1 | corpo | 850 | 850
192 |  | Quadro elettrico dedicato per contenere le appar. impianto evacuazione. |  |  |  |  | 1 | cad | 350 | 350
193 |  | Tacitazione impianto a distanza con relativo blocco per allarme |  |  |  |  | 2 | cad | 400 | 800
|  |  |  | IMPORTO TOTALE LAVORI iva esclusa | [5 empty] | 1600000.0009
ARTICOLI DI ELENCO