Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Coordinamento Attività Tecnico Edilizia

via M. Gonzaga 6 – Milano

tel. 02 88931 – fax 02 8893344

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE PREVISTE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Realizzazione del nuovo Centro Medico Legale per l’Area Metropolitana Milanese nello stabile di proprietà INPS di Via G.B.Vico n.1 Milano

APPALTO MEDIANTE

PROCEDURA APERTA

|  | DESIGNAZIONE dei LAVORI | U. Misura | QUANTITA' | IMPORTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. |  |  |  | Unitario In cifre | Unitario In lettere | Totale In cifre |
| 1 | ALLESTIMENTO di cantiere, delimitazione dell'area esterna… | cad | 1,00 |  |  |  |
| 2 | Costruzione di impalcato per scarico materiali ........... | cad | 1,00 |  |  |  |
| 3 | Smaltimento di materiali vari non classificabili terre bianche… | cad | 1,00 |  |  |  |
| 4 | DEMOLIZIONE massetti di spessore tra 0 e 4 cm …….. | mq | 1053,25 |  |  |  |
| 5a | DEMOLIZIONE massetti di spessore >4 cm ……… | mq | 490,71 |  |  |  |
| 5b | DEMOLIZIONE massetti di spessore >4 cm ……… | mq | 562,54 |  |  |  |
| 6 | RIMOZIONE pavimenti in gomma o vinile Esclusa discarica | mq | 813,14 |  |  |  |
| 7 | RIMOZIONE di pavimenti interni e lastre in marmo …….. | mq | 252,57 |  |  |  |
| 8 | DEMOLIZIONE muri interni Escluso carico …. | mq | 1022,19 |  |  |  |
| 9 | TAGLIO A SEZIONE di tavolati interni ed esterni…. | mq | 43,50 |  |  |  |
| 10 | DEMOLIZIONE di controsoffitti Escluso carico, discarica e op. provvis. | mq | 26,24 |  |  |  |
| 11 | RIMOZIONE serramenti in legno, ferro e vetro …. | mq | 459,82 |  |  |  |
| 12 | RIMOZIONE per sostituzione di tapparelle …. | mq | 126,59 |  |  |  |
| 13 | RIMOZIONE per sostituzione di CLER …. | mq | 72,31 |  |  |  |
| 14 | RIMOZIONE rivestimenti interni …. | mq | 394,28 |  |  |  |
| 15 | SCROSTAMENTO di intonaci interni …. | mq | 1131,70 |  |  |  |
| 16 | RIMOZIONE apparecchi sanitari…. | cad | 65,00 |  |  |  |
| 17 | FORMAZIONE di cavedi per bagni …. | cad | 7,00 |  |  |  |
| 18 | RIMOZIONE zoccolini interni …. | ml | 759,46 |  |  |  |
| 19 | RIMOZIONE di Vecchi termosifoni…. | cad | 54,00 |  |  |  |
| 20 | RIMOZIONE di lattonerie varie…. | corpo | 2,00 |  |  |  |
| 21 | RIMOZIONE di vecchia rete di scarico servizi … | ml | 550,00 |  |  |  |
| 22 | Rimozione di pietre tipo ceppo lombardo…. | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 23 | Asportazione di materiale inconsistente … | cad | 6,00 |  |  |  |
| 24 | RIMOZIONE di ringhiera della scala interna …. | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 25 | NOLO di ponteggio interno …. | mq | 947,93 |  |  |  |
| 26 | TRASPORTO di materiali di qualsiasi natura… | mc | 370,70 |  |  |  |
| 27 | NOLO automezzo per trasporto alle discariche …. | ore | 741,41 |  |  |  |
| 28 | CORRISPETTIVO a discariche autorizzate … | t | 525,90 |  |  |  |
| 29 | CORRISPETTIVO a discariche autorizzate (mat. NON Class. Terra bianca 1000 kg/mc) | t | 107,75 |  |  |  |
| 30 | Tavolato interno di mattoni forati 8x12x24, spessore 8 cm. … | mq | 940,92 |  |  |  |
|  | DESIGNAZIONE dei LAVORI | U. Misura | QUANTITA' | IMPORTI |
| N. |  |  |  | Unitario In cifre | Unitario In lettere | Totale In cifre |
| 31 | Tavolato interno di mattoni forati Spessore 18 cm. …. | mq | 97,58 |  |  |  |
| 32 | Intonaco completo a civile o a gesso per interni …. | mq | 1778,33 |  |  |  |
| 33 | Formazione di casseri per tappetini ingresso…. | cad | 3,00 |  |  |  |
| 34 | Fornitura e posa di livellina da porre sopra massetto …. | mq | 1336,70 |  |  |  |
| 35 | Pavimento in gres porcellanato posato con collante …. | mq | 545,70 |  |  |  |
| 36 | Pavimento in Linoleum avente tinta unita o a grana di riso non direzionale ....... | mq | 664,13 |  |  |  |
| 37 | Pavimento in Linoleum per aree a traffico intenso… | mq | 126,88 |  |  |  |
| 38 | Inserimento di pezzi speciali nel pavimento…. | cad | 1,00 |  |  |  |
| 39 | Fornitura in opera di zoccolino a pavimento …. | ml | 680,00 |  |  |  |
| 40 | Rivestimento interno, in piastrelle di gres porcellanato…. | mq | 463,65 |  |  |  |
| 41 | Vaso igienico bianco a pianta ovale …. | cad | 17,00 |  |  |  |
| 42 | sedile in legno preverniciato con paracolpi, bulloni e coperchio. | cad | 17,00 |  |  |  |
| 43 | tubo di raccordo vaso - muro con rosone | cad | 17,00 |  |  |  |
| 44 | lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati …. | cad | 30,00 |  |  |  |
| 45 | Colonna lavabo in porcellana dura vetrochina | cad | 30,00 |  |  |  |
| 46 | Fornitura e posa di miscelatore elettronico da lavabo…. | cad | 30,00 |  |  |  |
| 47 | Vaso igienico per disabili con acc…. | cad | 2,00 |  |  |  |
| 48 | Lavabi per disabili con acc…. | cad | 2,00 |  |  |  |
| 49 | Barre, corrimani e quant'altro …. | cad | 2,00 |  |  |  |
| 50 | Controtelai e falsi stipiti in abete…. | ml | 403,20 |  |  |  |
| 51 | Porte interne a battente ….. | cad | 67,00 |  |  |  |
| 52 | Porte REI 120 a 2 ANTE …. | cad | 3,00 |  |  |  |
| 53 | Porte interne a scorrimento, in vetro temprato …. | cad | 1,00 |  |  |  |
| 54 | Porte interne a scorrimento a due ante, in vetro temprato …. | cad | 2,00 |  |  |  |
| 55 | Porte REI 120 con rivestimento interno in legno…. | cad | 4,00 |  |  |  |
| 56 | Porta di sicurezza per esterni a due ante con inserti a vetri …. | cad | 1,00 |  |  |  |
| 57 | Maniglioni antipanico su porte ad un'anta…. | cad | 4,00 |  |  |  |
| 58 | Maniglioni antipanico su porte a due ante…. | cad | 5,00 |  |  |  |
| 59 | Coibentazione termoacustica di muri esterni …. | mq | 557,32 |  |  |  |
| 60 | Fornitura in opere di Controsoffitto in cartongesso…. | mq | 388,34 |  |  |  |
| 61 | Fornitura in opere di controsoffitto 60x60 …. | mq | 832,40 |  |  |  |
| 62 | Fornitura e posa di ringhiera per scala interna in vetro .. | corpo | 1,00 |  |  |  |  | U. Misura | QUANTITA' | IMPORTI |
|  | DESIGNAZIONE dei LAVORI | U. Misura | QUANTITA' | IMPORTI |
| N. |  |  |  | Unitario In cifre | Unitario In lettere | Totale In cifre |
| 63 | RIVESTIMENTO di GRADINI di scale interne | mq | 33,00 |  |  |  |  |  |  | Unitario In cifre | Unitario In lettere | Totale In cifre |
| 64 | Formazione di PONTEGGIO A NORMA preso a nolo…. | mq | 612,00 |  |  |  |
| 65 | Rivestimento pilastri all'ingresso con carter in acciaio …. | cad | 2,00 |  |  |  |
| 66 | Rivestimenti pareti zona ingresso/atrio in gres… | cad | 2,00 |  |  |  |
| 67 | Formazione struttura base nuove macchine frigor… | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 68 | Assistenze murarie alla posa di pavimenti in piastrelle di grès… | mq | 1336,70 |  |  |  |
| 69 | Assistenze murarie alla posa di zoccolino di grès e marmo… | ml | 680,00 |  |  |  |
| 70 | Assistenza alla posa di serramenti per finestre … | mq | 203,03 |  |  |  |
| 71 | Assistenze murarie alla posa di porta in legno con falso telaio. | mq | 157,50 |  |  |  |
| 72 | Assistenza alla posa in opera di solo falsostipite su porte. | ml | 403,20 |  |  |  |
| 73 | Assistenza per l'installazione impianto idrosanitario… | % | 28 |  |  |  |
| 74 | Assistenza muraria alla posa di rivestimenti in piastrelle | mq | 463,65 |  |  |  |
| 75 | Formazione di rampa di accesso con pianerottolo … | cad | 1,00 |  |  |  |
| 76 | Fornitura e posa di lastre in marmo tipo per soglie … | mq | 10,08 |  |  |  |
| 77 | Pareti mobili vetrate all'ingresso principale del centro… | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 78 | Rifacimento di balconi ai piani terra e primo … | mq | 21,25 |  |  |  |
| 79 | Trattamento su pietre poste a rivestimento dei pilastri… | cad | 6,00 |  |  |  |
| 80 | Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici… | mq | 5135,79 |  |  |  |
| 81 | Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne a gesso…. | mq | 1027,16 |  |  |  |
| 82 | Pitturazione a due riprese tinta unica con pittura lavabile .. | mq | 4553,28 |  |  |  |
| 83 | Pitturazione a due riprese in tinta unica con idropittura… | mq | 582,51 |  |  |  |
| 84 | Oneri per occupazione suolo pubblico … | gg | 35,00 |  |  |  |
| 85 | Relazione acustica stilata da tecnico …. | cad | 1,00 |  |  |  |
| 86 | Esecuzione di prove di carico su solai … | cad | 3,00 |  |  |  |
| 87 | Sollevamento di macchine refrigeranti al piano di copertura … | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 88 | Pellicole di sicurezza su vetri esterni … | mq | 14,40 |  |  |  |
| 89 | Fornitura e posa di Serramenti al Piano Terra … | mq | 48,21 |  |  |  |
| 90 | Noleggio di gru per posizionamento di vetri… | cad | 1,00 |  |  |  |
| 91 | Supplemento x inserimento in vetrina fissa di n. 1 porta ad un battente … | cad | 0,00 |  |  |  |
|  | DESIGNAZIONE dei LAVORI | U. Misura | QUANTITA' | IMPORTI |
| N. |  |  |  | Unitario In cifre | Unitario In lettere | Totale In cifre |
| 92 | SOPRALUCI SOPRA CASSONETTI. … | mq | 11,66 |  |  |  |
| 93 | Motoriduttori x apertura wasistas… | cad | 5,00 |  |  |  |
| 94 | Rivestimenti di cassonetti in alluminio… | ml | 15,55 |  |  |  |
| 95 | SERRAMENTI con esposizione sul cortile … | mq | 99,48 |  |  |  |
| 96 | AVVOLGIBILI in pvc antiurto .. | mq | 133,62 |  |  |  |
| 97 | KIT ACCESSORI X AVVOLGIBILI .. | cad | 49,00 |  |  |  |
| 98 | Suddivisa in diversi moduli da cm 140 x altezza 240 … | mq | 43,68 |  |  |  |
| 99 | Fornitura e posa di scossaline … | kg | 50,00 |  |  |  |
| 100 | Fornitura e posa di vetrate di ingresso,altezza terra-tetto, complete di n.4 porte …. | cad | 1,00 |  |  |  |
| 101 | Fornitura e posa di vetrata per interni ….. | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 102 | Ricerca di tubazione fino alla colonna montante più vicina… | cad | 15,00 |  |  |  |
| 103 | Fornitura e posa di punto acqua… | cad | 54,00 |  |  |  |
| 104 | Fornitura e posa in opera di collettori … | cad | 20,00 |  |  |  |
| 105 | Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti … | cad | 777,6 |  |  |  |
| 106 | Montaggio di termosifoni con kit… | ore | 54 |  |  |  |
| 107 | Barilotti di sfogo aria automatici per colonna montante | cad | 15,00 |  |  |  |
| 108 | Pilette a terra negli antibagni complete… | cad | 10,00 |  |  |  |
| 109 | Formazione di punti acqua … | cad | 53,00 |  |  |  |
| 110 | Fornitura e posa di apparecchio di scarico elettronico per wc… | cad | 19,00 |  |  |  |
| 111 | Ripristino parziale di colonne di scarico (fogne)… | cad | 1,00 |  |  |  |
| 112 | Ripristino parziale di colonne di scarico (pluviali)… | cad | 1,00 |  |  |  |
| 113 | Rinforzo solai con soletta per estradosso… | mq | 1034,85 |  |  |  |
| 114 | Rinforzo dei travetti con lamine in fibre dicarbonio nel solaio… | ml | 880,00 |  |  |  |
| 115 | Rinforzo di travi intermedie con fibre di carbonio n.2x50ml | ml | 100,00 |  |  |  |
| 116 | Verifiche strutturali integrate alla progettazione… | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 117 | Formazione di massetto in cls alleggerito | mq | 1034,85 |  |  |  |
| 118 | Fornitura e posa di tubazioni da 3 pollici … | ml | 130,00 |  |  |  |
| 119 | Raccorderia e staffe di fissaggio delle canalizzazioni … | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 120 | Mano dopera per esecuzione dell'impianto idrico antincendio… | ora | 45,00 |  |  |  |
| 121 | Fornitura e posa di idranti completi di accessori… | cad | 5,00 |  |  |  |
| 122 | Formazione di impianto antincendio in sala pompe … | corpo | 1,00 |  |  |  |
|  | DESIGNAZIONE dei LAVORI | U. Misura | QUANTITA' | IMPORTI |
| N. |  |  |  | Unitario In cifre | Unitario In lettere | Totale In cifre |
| 123 | Inserimento di circolatori ausiliari a portata variabile… | cad | 4,00 |  |  |  |
| 124 | Unità Esterne a pompa di calore per impianto tipo VRF denominate nei grafici M3 e M4 | cad | 1,00 |  |  |  |
| 125 | Giunto frigorifero tipo a Y necessario per collegare due unità esterne Multi V II a pompa di calore | cad | 1,00 |  |  |  |
| 126 | Unità interne a cassetta 4 vie per installazione a controsoffitto per sistema MULTI V ad R410A modelli denominati sui grafici C1, C2, C3, C4, ecc. | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 127 | Griglia per unità interna cassetta quattro vie modelli descritti alla voce precedente. | cad | 35,00 |  |  |  |
| 128 | Comando individuale a filo di colore bianco con retroilluminazione.., per gestione unità interne collegate. | cad | 32,00 |  |  |  |
| 129 | Recuperatore di calore entalpico a flussi incrociati - Ventilatori con motore elettrico direttamente accoppiato con funzione di regolazione lineare velocità ….. | cad | 2,00 |  |  |  |
| 130 | Giunto Frigorifero ad Y da inserire su ogni snodo delle canalizzazioni di alimentazione delle unità interne precedentemente descritte. | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 131 | Controllo centralizzato per impianto eseguito con componenti descritti alle precedenti voci, con monitor a colori touch screen 7" ……… | cad | 1,00 |  |  |  |
| 132 | Funzione opzionale "Web schedule" per centralina di cui al modello descritto alla voce precedente | cad | 1,00 |  |  |  |
| 133 | Realizzazione impianti di distribuzione come da progetto allegato, cablatura, saldatura….. | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 134 | Smontaggio tiro in basso o alto di tutti i materiali elettrici … | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 135 | F. e p.o. di avanquadro elettrico nelle vicinanze del punto consegna dell’energia .. | cad | 1,00 |  |  |  |
| 136 | F. e p.o. di quadro generale alimentato dall’avanquadro … | cad | 1,00 |  |  |  |
| 137 | F. e p.o. di quadro elettrico al piano primo | cad | 1,00 |  |  |  |
| 138 | F. e p.o. di quadri ad incasso minimo 12 moduli … | cad | 20,00 |  |  |  |
| 139 | F. e p.o. di canalina completa di coperchio… | ml | 3,00 |  |  |  |
| 140 | F. e p.o. di passerella di filo di acciaio dall’avanquadro …. | ml | 35,00 |  |  |  |
| 141 | F. e p.o. di passerella di filo di acciaio dai quadri di piano… | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 142 | F. e p.o. di passerella di filo di acciaio dai quadri di piano alle utenze dati,… | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 143 | F. e p.o. di canali ai punti precedenti di dimensioni …. | cad | 15,00 |  |  |  |
| 144 | F. e p.o. di canalizzazione esterna per l’alim. macchine raffresc.…. | ml | 30,00 |  |  |  |
| 145 | F. e p.o. di canalizz. incassata a servizio dei conduttori | corpo | 1,00 |  |  |  |
|  | DESIGNAZIONE dei LAVORI | U. Misura | QUANTITA' | IMPORTI |
| N. |  |  |  | Unitario In cifre | Unitario In lettere | Totale In cifre |
| 146 | F. e p.o. di cavi unipolari a doppio isolamento per le tre fasi… | cad | 15,00 |  |  |  |
| 147 | F. e p.o. di cavi unipolari dall’interruttore dell’avanquadro …. | ml | 175,00 |  |  |  |
| 148 | F. e p.o. di cavo multipolare 5X35mmq dall’interruttore dedicato del quadro … | ml | 40,00 |  |  |  |
| 149 | F. e p.o. di cavo 3X4 mmq dagli interruttori … | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 150 | F. e p.o. di cavo 3X4 mmq dagli interruttori dedicati ai quadri di piano… | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 151 | F. e p.o. di linea per l’alimentazione delle porte … | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 152 | F. e p.o. linee di alimentazione delle lampade di emergenza… | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 153 | F. e p.o. conduttori unipolari dalla cassetta di derivazione… | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 154 | F. e p.o. posti lavoro di primaria marca … | cad | 40,00 |  |  |  |
| 155 | F. e p.o. di prese di servizio | cad | 20,00 |  |  |  |
| 156 | F. e p.o. corpi illuminanti costituiti da corpo in acciaio verniciato di dimensioni 60X60 … | cad | 110,00 |  |  |  |
| 157 | F. e p.o. di corpi illuminanti come al punto precedente complete …. | cad | 30,00 |  |  |  |
| 158 | F. e p.o. di corpi illuminanti ad incasso per le zone da realizzare in cartongesso… | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 159 | F. e p.o. per i servizi igienici di corpi illuminanti in policarbonato…. | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 160 | F. e p.o. per i locali tecnici dei quadri … | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 161 | F. e p.o. di corpi illuminanti da esterno …. | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 162 | F.e p.o. di corpi illuminanti completi di gruppo di alimentazione … | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 163 | F.e p.o. di cassette ad incasso e/o cartongesso con nodo equipotenziale.. | cad | 20,00 |  |  |  |
| 164 | F.e p.o. per gli ambulatori medici di due prese a Y … | cad | 40,00 |  |  |  |
| 165 | F. e p.o. di comandi luce per la gestione delle lampade dimmerabili …. | cad | 1,00 |  |  |  |
| 166 | F. e p.o. di comandi per servizi igienici, uffici, corridoi e locali … | cad | 1,00 |  |  |  |
| 167 | F. e p.o. di cassetta ad incasso e/o cartongesso per l’alimentazione … | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 168 | F. e p.o. di presa e/o interruttore magnetotermico … | cad | 5,00 |  |  |  |
| 169 | F. e p.o. per la chiamata disabile per ogni singolo servizio igienico | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 170 | F. e p.o. di impianto videocitofonico di primaria marca con un posto esterno …. | corpo | 1,00 |  |  |  |
|  | DESIGNAZIONE dei LAVORI | U. Misura | QUANTITA' | IMPORTI |
| N. |  |  |  | Unitario In cifre | Unitario In lettere | Totale In cifre |
| 171 | F. e p.o. di automazione per apertura con tesserino INPS… | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 172 | F. e p.o. di cavi con attacco VDE dall’utenza posto di lavoro in parete ai pc… | cad | 120,00 |  |  |  |
| 173 | F. e p.o. di comandi per l’apertura e chiusura delle serrande con chiave…. | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 174 | F. e p.o. di 2 armadi dati da pavimento con zoccolino e ricezione cavi … | cad | 2,00 |  |  |  |
| 175 | F. e p.o. di dorsale dal punto di consegna al primo quadro e da questo al secondo….. | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 176 | F. e p.o. di cavo categoria 6X 4 coppie twistate…. | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 177 | F. e p.o. di Centrale d’allarme a microprocessore, Omologata IMQ II° Livello. | cad | 1,00 |  |  |  |
| 178 | F. e p.o. di comando del tipo a chiave elettronica … | cad | 3,00 |  |  |  |
| 179 | Fornitura e posa in opera di tastiera retroilluminata | cad | 1,00 |  |  |  |
| 180 | Rivelatore Digitale a doppia tecnologia… | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 181 | Rivelatore di rottura vetri Acustico Digitale a doppia tecnologia…… | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 182 | Contatti magnetici del tipo elettronico, con microproc.. | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 183 | F. e p.o. di due sirene da interno con ridotto consumo di corrente. | cad | 2,00 |  |  |  |
| 184 | F.e p.o. di sirena da esterno autoalimentata… | cad | 1,00 |  |  |  |
| 185 | F. e p.o. di rete di distribuzione per il collegamento dei vari dispositivi con l’unità di gestione a microprocessore, | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 186 | F. e p.o. di centrale a microprocessore per la gestione …… | cad | 1,00 |  |  |  |
| 187 | F. e p.o. di due sinottici riportanti le planimetrie di tutti i locali … | cad | 2,00 |  |  |  |
| 188 | F. e p.o. di pulsanti di colore diverso dal rosso e giallo …. | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 189 | F. e p.o. di pannelli autoalimentati con la dicitura “abbandonare i locali… | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 190 | Cavo FG10 non propagante la fiamma e resistente al fuoco 3X1,5 e/o 4X1.5mmq……. | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 191 | Cavo come sopra da 3X2,5 per l’alimentazione principale e dorsali … | corpo | 1,00 |  |  |  |
| 192 | Quadro elettrico dedicato per contenere le appar. impianto evacuazione. | cad | 1,00 |  |  |  |
| 193 | Tacitazione impianto a distanza con relativo blocco per allarme | cad | 2,00 |  |  |  |
| 194 |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  |  |  |  |  |
| SOMMANO EURO (comprensivi degli oneri della sicurezza) |
| g | Prezzo globale offerto (in cifre) | € _____________ |
|  | Prezzo globale offerto (in lettere) | Euro ( ____________________________________ ) |
| s | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 46.601,94 |
| Pg | Prezzo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza | € 1.553.398,06 |
| Po | Prezzo globale offerto al netto degli oneri della sicurezza (g-s) | € ____________ |
|  | --------------------- |  |  |  |  |
| R | Ribasso percentuale rispetto al prezzo | =(Pg-Po)/Pg x 100 | _______________% |
|  | --------------------- |  |  |  |  |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |  |
|  | per le voci complete e le descrizioni fare sempre riferimento al Capitolato di appalto – Parte Seconda , agli elaborati grafici e alle notazioni impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |  |