ALLEGATO “A”

Manutenzione ordinaria

Si intende per manutenzione ordinaria la serie di interventi di manutenzione a guasto e preventiva, periodica, atti a mantenere gli immobili oggetto della locazione sia in condizioni d’uso adeguate ed in sicurezza nei confronti del pericolo imminente e dell’insidia sia in condizioni d’uso secondo standard prefissati in modo che possano essere utilizzati per gli scopi per i quali sono stati locati.

Pertanto la manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, di rinnovamento o di sostituzione delle finiture degli edifici e di reintegro di modeste parti strutturali, e quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell’unità immobiliare ovvero dell’intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, le recinzioni e passi carrabili, ecc.

Manutenzione straordinaria

Si intende per manutenzione straordinaria la serie di interventi di manutenzione non periodici:

• per modifiche od integrazioni necessarie atte a contrastare il naturale degrado degli immobili ovvero a trasformare l’organismo edilizio;

• per la messa a norma degli edifici e degli impianti a seguito dell’individuazione di interventi di adeguamento impiantistico, secondo le prescrizioni di sicurezza antincendio ovvero di prevenzione incendi, ovvero di adeguamento della sicurezza sui luoghi di lavoro o di superamento delle barriere architettoniche.

E’ considerata manutenzione straordinaria ogni intervento di rinnovamento o di sostituzione di parti complete sia strutturali sia tecnologiche.

Si riporta nel seguito l’elencazione degli interventi rientranti nella manutenzione straordinaria:

a) controlli statici generali sui fabbricati.

b) fondazione ed elementi strutturali in elevazione

• ogni intervento su parti strutturali.

c) coperture:

• ripasso generale del manto di copertura;

• rifacimento integrale del manto di copertura;

• sostituzione di gronde e pluviali;

• rifacimento di camini e canne fumarie;

• sostituzione di elementi costituenti l’orditura primaria e secondaria del solaio di copertura.

d) prospetti:

• ripasso generale dell’intonaco di facciata ovvero degli elementi costituenti la facciata;

• rifacimento totale dell’intonaco di facciata;

• intervento generale sugli elementi costituenti la facciata;

• tinteggiatura totale dell’intonaco delle murature esterne;

• sostituzione di elementi costituenti la facciata;

• interventi di risanamento delle superfici di rivestimento di facciata, con distacco delle parti instabili, accurata pulizia ed eventuale rifacimento del sottofondo e successiva posa delle parti mancanti;

• installazione o sostituzione di inferriate, cancellate, infissi, seminfissi e vetrate.

e) recinzioni e cancelli esterni

• manutenzione generalizzata della recinzione e dei cancelli esterni;

• sostituzione di recinzioni, cancellate, inferriate, cancelli e portoni;

• interventi di meccanizzazione di cancelli ad apertura manuale;

• installazione di cellule fotoelettriche per accessi.

f) cortili, spazi esterni, aree a verde

• rifacimento completo del manto di pavimentazione;

• rifacimento dell’impianto di illuminazione;

• installazione di tettoie, coperture od altri elementi protettivi;

• rifacimento ed eventuale impermeabilizzazione di aree esterne.

g) fognature e scarichi

• rifacimento della rete di raccolta delle acque pluviali, compresi i pozzetti;

• adeguamento delle fognature alle norme di legge, anche a carattere locale;

• ricostruzione, allacciamenti, modifiche degli scarichi per eliminare difetti;

• rifacimento e riparazione della rete fognante dal collettore urbano ovvero dal depuratore ai fabbricati;

• integrazione di impianti fognanti con posa di pozzetti di ispezione;

• sostituzione di elettropompe o pompe sommerse;

• sostituzione di colonne di scarico;

• rifacimento dell’impianto di depurazione.

h) serramenti ed infissi

• sostituzione di serramenti ed infissi esterni nella misura non inferiore ad 1/3 dei complessivi dell’edificio.

i) parti interne

• rifacimenti e rappezzi di grossa entità a seguito di distacco od ammaloramento di intonaco, con conseguente stuccatura, rasatura e tinteggiatura, di pareti e soffitti, anche a volta;

• opere murarie di riparazione di strutture, anche murarie, del fabbricato;

• rifacimento completo delle tinteggiature interne;

• rifacimenti ed interventi di grossa entità sul rivestimento delle pavimentazioni;

• rifacimenti ed interventi sul sottofondo delle pavimentazioni;

• lamatura e verniciatura di pavimenti in parquet.

j) impianti idrico-sanitari

• adeguamento od integrazione dei servizi igienici;

• rifacimento dell’impianto idrico di distribuzione interna;

• formazione di impianti di riscaldamento dell’acqua sanitaria;

• sostituzione degli apparecchi sanitari;

• piastrellature e opere murarie conseguenti alla sostituzione di apparecchi sanitari;

• sostituzione di eventuali serbatoi di accumulo di acqua potabile;

• installazione di contatori divisionali di acqua calda e fredda.

k) impianti elettrici

• rifacimento per adeguamento a norme di legge o CEI;

• rifacimento e adeguamenti alle norme di sicurezza (DM 37/08, D.Lgs. 81/08, ecc.);

• sostituzione dei trasformatori;

• spostamento dei contatori;

• sostituzione ovvero qualsivoglia intervento sui quadri generali;

• installazione ovvero sostituzione di impianto parafulmine.

l) impianto di riscaldamento

• rifacimento per adeguamento a norme di legge;

• rifacimento e adeguamenti alle norme di sicurezza (DM 37/08, D.Lgs. 81/08, ecc.);

• sostituzione della caldaia;

• sostituzione del bruciatore;

• rifacimento o riparazione delle tubazioni di mandata o di ritorno;

• sostituzione integrale degli elementi radianti;

• adeguamento delle canne fumarie, delle canne di esalazione e della ventilazione dei locali alle norme di legge.

m) impianto di condizionamento

• rifacimento per adeguamento a norme di legge;

• rifacimento e adeguamenti alle norme di sicurezza (DM 37/08, D.M. 81/08, ecc.);

• sostituzione o riparazione dei gruppi frigoriferi;

• sostituzione delle UTA;

• sostituzione integrale dei ventilconvettori;

• rifacimento o riparazione delle tubazioni di mandata o di ritorno;

• sostituzione delle rete di distribuzione dell’aria;

• installazione di serrande tagliafuoco.

n) impianti di sollevamento

• installazione ovvero sostituzione integrale dell’impianto;

• sostituzione del motore, dell’avvolgimento motore, delle parti meccaniche delle guide, del quadro ed apparecchiature elettriche, sostituzione degli ammortizzatori;

interventi di adeguamento alle norme di legge.

o) impianti di prevenzione e spegnimento incendi

• ogni intervento volto all’ottenimento e rinnovo dei CPI relativo alla seguente attività: edificio adibito uffici con presenza di oltre 500 persone;

• rifacimento ovvero modifica od integrazione, per adeguamento a norme di legge ovvero a seguito di prescrizioni degli organi preposti, degli impianti di prevenzione e spegnimento incendi (comprendendo a titolo esemplificativo e non esauriente:

∗ impianti di rivelazione fumi e calore

∗ impianti di idranti ovvero a naspo

∗ porte tagliafuoco

∗ protezione contro il fuoco di strutture ovvero elementi edilizi)

∗ sostituzione ovvero ampliamento di porte tagliafuoco se rientranti nella seguente attività: edificio adibito uffici con presenza di oltre 500 persone.

p) impianti di antintrusione e videosorveglianza

• rifacimento integrale dell’impianto;

• sostituzione della centralina;

• integrazione dell’impianto con installazione di nuovi punti di rilevazione.